##### Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Spisany dnia…….……  2022 r. w sprawie realizacji Umowy nr z dnia……. 2020 r. „ Dostawa gazów wzorcowych dla Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery „Gdańsk – Gdynia – Sopot”   wraz z dzierżawą 13 butli na okres 24 miesięcy”, zawartej pomiędzy Fundacją „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk – Gdynia – Sopot” mieszczącej się w Gdańsku przy ulicy Brzozowej 15A

Wymienione poniżej mieszaniny gazów wzorcowych:

| Lp. | Nazwa | Producent | Rok produkcji | Ilość sztuk | Nr seryjny | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszanina 50 ppm S02 +50 ppm NO+ N2, |  |  |  |  |  |
| 2. | Mieszanina 50 ppm NO + N2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszanina 500 ppm CO+N2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Mieszanina składników benzen+toluen+m,o,p ksylen na poziomie 1-3 ppm, |  |  |  |  |  |

został dostarczony zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Niniejszym protokołem potwierdzam:

1. Kompletność dostawy wraz z dzierżawą 13 butli zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

2. Datę rozpoczęcia okresu stabilności mieszanki liczoną od daty dostawy gazów:

Poz. 1 					od dnia 				r.

Poz.2 					od dnia				r.

Poz.3 					od dnia 				r.

Poz.4 					od dnia				r.

3.Przekazanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu dostawy:

- kartę gwarancyjną wystawioną przez Dostawcę na okaziciela, której treść będzie zgodna z deklaracją Dostawcy gwarantującą okres stabilności mieszanki, min. 24 miesiące w terminie liczonym od daty dostawy.

- Certyfikat potwierdzający wykonanie mieszanki zgodnie z założoną niepewnością stężenia (tolerancją analityczną AT podaną w tabeli 2 „.Wymagania szczegółowe dla gazów”, po polsku lub po angielsku wydany przez laboratorium akredytowane w oparciu o normę EN-ISO 17025. Laboratorium akredytowane w zakresie oznaczanego stężenia (zakresy stężeń podane w tabeli 2 „Wymagania szczegółowe dla gazów”, posiadające akredytację w momencie wykonywania badania, ważny od daty dostawy gazów do Zamawiającego.

3) 	Karty charakterystyki dla każdej dostarczonej mieszaniny gazów.

Przekazanie ww. przedmiotu zamówienia potwierdza:  Dostawca Zamówienia:

W imieniu Zamawiającego:

Podpis Odbierającego

(pieczątka imienna lub czytelny podpis)